## Sheet1
| № заявки | 903
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката желто-зеленого цвета пониженной горючести, с низким дымо-газовыделением, сечением 1х6 мм2, ТУ 16-705.501-2010 ПуГВ 1х6 мм, ТУ 16-705.501-2010 | м | 28
2 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1200 мм / отвод 45°-300х300-L=100, 0,7 мм (пл=0,38м2/шт) | м | 0.76
3 |  | AI 1 - 8 RD-B Кабельный наконечник, 1,0 мм?, в ленте, длина гильзы: 8 мм, цвет: красный | шт. | 426
4 |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм | шт | 1
5 |  | Автоматический выключатель модульный 1Р, номинальным током 20 А, ВТХ характеристикой С, с отключающей способностью 10 кА | шт. | 2
6 |  | Стандартный анкер со шпилькой М6х60 | шт. | 24
7 |  | Крышка лотка углового вертикального внешнего поворота трассы на 45 градусов 200x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 1
8 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, огнестойкий с количеством жил сечением 3х1,5 мм? ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5- 0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 25
9 |  | Розетка наружная IP44 с заземлением со шторками 16А 250B | шт. | 3
10 |  | Отвод 90-1-26,9х3,2 крутоизогнутый типа 3D (Сталь 20), ГОСТ 17375-2001 (L=0,059 м) | шт | 2
11 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 500 мм / прим. Отвод 90°-355-R=355, 0,6мм, пл.0,8м2/шт | м | 0.8
12 |  | Наконечник медный, луженый под опрессовку, сечением 120 кв.мм ТМЛ 120–12–18 | шт | 4
13 |  | Профиль Z-образный 32х40х32, L=2000 мм, S=2,0 мм | шт. | 1
14 |  | Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет светло-серый | кг | 24.3
15 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 3,0 мм | шт | 1
16 |  | Сталь полосовая 10х30х450 | кг | 25.44
17 |  | Хомут Х2 16072-69-00 | шт. | 4
18 |  | Трубка ПВХ изоляционная | кг | 3.73
19 |  | Шпильки / 1-1-М 16-8gх120.35 | кг | 3.36
20 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм / L=0.057м | компл. | 2