## Sheet1
| № заявки | 842
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Труба ПВХ гофрированная 20 мм | м | 231
2 |  | Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ желто- зеленого цвета, сечением 6 мм2 ПуГВ 1х6 ТУ 16- 705.501-2010 | м | 139
3 |  | Арматурные сетки сварные / С3, С5 | шт | 1
4 |  | Шпильки из жаростойкой стали /1-1-М20-8gх130.35 | кг | 11.5
5 |  | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений / ОСГ-48 | шт | 1
6 |  | Профиль U-образный, длина 2000 мм, ширина 50 мм, высота 32 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк BSUO53P20025Z | шт. | 1
7 |  | Праймер НК-50 в 1 слой | кг | 52.3
8 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | шт | 1
9 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм | шт | 1
10 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, 426-А11-ВСт3пс / m=22,1кг | шт | 1
11 |  | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна ЗФ с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм / прим Заглушка с силикатно-эмалевым покрытием 219х10,0 / L=0,075 | шт | 2
12 |  | Кронштейн опорный, длина 230 мм, толщина 2,0 мм, нагрузка 3 кН, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 3
13 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, огнестойкий, бронированный, с количеством жил сечением 4х1,5 мм? | м | 53
14 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (89-КХ-А11 ВСт3пс ОСТ 36-146-88) | шт | 1
15 |  | Заполнитель гидрофобный | кг | 14
16 |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм (П 90-89х5- 0,188 м.) | шт | 11
17 |  | Перемычка ПГС, сечением каната 35 мм? L=900 мм ПГС 35-900 У2,5 | шт. | 16
18 |  | Кабель силовой с медными жилами, полиэтиленобой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности и малым уровнем дымовыделения с числом жил: BBГнг(A)-LS-2x2,5 | км | 1
19 |  | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II | м | 1
20 |  | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 200 мм / Заглушка поворотная выступ-впадина на PN от 0,6 до 10,0 МПа, DN=200 мм по Т-ММ-25-2017, материал сталь 20 по ГОСТ 1050-2013 / L=0.075 | шт | 1