## Sheet1
| № заявки | 807
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Нитки суровые | кг | 6.3392
2 |  | Лоток тройниковый 200x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 1
3 |  | Лоток тройниковый 200x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 1
4 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с двумя скрученными в сердечник парами, с фольгированным общим экраном, с бронёй из стальных оцинкованных проволок, с круглым поперечным сечением и подложкой под броней, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, в теплостойком исполнении, с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, температура эксплуатации: от -50 °С до 150 °С,монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре не ниже минус 30 °С, cрок службы – не менее 40 лет. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 2, цвет оболочки - черный, внешним диаметром 12,5-20,9 мм | шт. | 7
5 |  | Шпильки / 1-1-М16-8gх80.35 ОСТ 26-2040-96 | кг | 22.56
6 |  | Лоток доборный ЛК 75.120.90-1, бетон B15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кг | шт | 4
7 |  | Теплоизоляционные чехлы для клапана запорного DN 20, 15с65нж (0,01 м3) | шт | 2
8 |  | Термочехол защитный теплоизоляционный для регулирующего клапана PN=1,6 МПа, DN=150 мм (поз. FV-1303) | шт | 1
9 |  | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т / Ст-4-60/140-100-б1, Ст-4-80/140-140-б2 | шт | 1
10 |  | Звено кабельроста К5 16072-07-00 | шт. | 3
11 |  | Коробка соединительная монтажная: - 3 ввода под бронированный кабель диаметром 12,5-20,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 10 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт. | 1
12 |  | Пробка 1-М27х1,5-20 | шт | 31
13 |  | Лоток угловой вертикальный внутренний на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 2
14 |  | Лоток угловой вертикальный внутренний на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт | 2
15 |  | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов / прим. Праймер ПЛ-М | кг | 4.5
16 |  | Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 14х1,5 мм2 | м | 44
17 |  | Болт с шестигранной головкой М6х20 | шт. | 5609
18 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1
19 |  | Манжета 426/630А, тип II в комплекте со стяжными хомутами и крепежом | шт | 2
20 |  | Коробка соединительная монтажная: - 1 ввод под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки; - 3 ввода под небронированный кабель диаметром 11,3-19,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 25 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 11 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт. | 1