## Sheet1
| № заявки | 808
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Отводы 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм /0,15 | шт | 6
2 |  | Эмаль акриловая защитно-декоративная "Политон-АК" / Акрилуретановый лак "ПОЛИТОН УР (УФ)" (RAL 9011) | кг | 27.6
3 |  | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм / Медная трубка 12,7 (1/2) (газ) | м | 20
4 |  | Коробка соединительная монтажная: - 2 ввода под небронированный кабель диаметром 11,3-19,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 25 на нижней стороне коробки; - 2 ввода под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки; - 1 ввод под небронированный кабель диаметром 17,0-26,2 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 32 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 20 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт. | 1
5 |  | Электроды с основным покрытием Э42А, диаметр 2,5 мм | шт | 1
6 |  | Опорная стойка ОС-50-3/4 | шт. | 4
7 |  | Кабельный ввод для небронированного кабеля М20 ВК-Л-4-М20-Exd-В1,5 | шт. | 15
8 |  | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм / вантуз воздушный фланцевый двухступенчатый | компл. | 1
9 |  | Шпильки / 1-1-М24-8gх175.35 m=0,546кг | кг | 22
10 |  | Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов, диаметр 125 мм | шт | 14
11 |  | Заглушки | шт | 48.0777
12 |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-9 мм / 8*100*100 | шт | 1
13 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм / 100х8 | шт | 1
14 |  | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 315 и 400 мм / Гибкий воздуховод круглого сечения д.315мм пл.0,5м2/мп | м | 10.89
15 |  | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм (ПВД (ПЭВД) 15303-003, толщ. 0,6 мм) | м | 36.11
16 |  | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 50 мм, толщина стенки 2,5 мм / 57х4,0 | м | 24.0093
17 |  | Арматурные сетки сварные / С-1 | шт | 1
18 |  | Флажок Ф, L=36 мм | шт. | 504
19 |  | 56JBGD001 Коробка соединительная монтажная: - 1 ввод под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки; - 3 ввода под небронированный кабель диаметром 11,3-19,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 25 на нижней стороне коробки - 1 ввод под небронированный кабель диаметром 17,0-26,2 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 32 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 16 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт. | 1
20 |  | Муфта прямая с водоблокирующими материалами МСБВБ-П-Пу-27-30 120205-00003 | шт. | 2