## Sheet1
| № заявки | 696
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Крышка лотка вертикального шарнирного 0-90°, ширина 100 мм, высота 100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. | шт. | 68
2 |  | Лоток ответвительный 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. ON01018O0010Z ON0000000815Z FK04300161PFT | шт. | 35
3 |  | Лоток угловой вертикальный внешний на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 29
4 |  | Сетка арматурная сварная / С-1, С-2 | шт | 1.885
5 |  | Заглушки стальные ПТ, номинальный диаметр до 400 мм Заглушка поворотная выступ-впадина на PN от 0,6 до 10,0 МПа, DN=400 мм по Т-ММ-25-2017, материал сталь 20 по ГОСТ 1050-2013 | шт | 3
6 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, бронированный, с количеством жил сечением 5х70 мм? ВБШвнг(А)-LS 5х70-1 ТУ 16.К71-310-2001 | м | 42
7 |  | Болты строительные анкерные с гайками | шт | 0.528
8 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с одной парой, с фольгированным общим экраном, без брони, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, cрок службы – не менее 40 лет. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 1, цвет оболочки - синий, внешним диаметром 6,5-13,9 мм | м | 437
9 |  | Кабель с двумя многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок скрученными в сердечник, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, в теплостойком исполнении, с изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, без экранов, без брони. Cечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – скрутка жил в сердечник, количество жил - 2, цвет оболочки - черный | м | 305
10 |  | Труба 325х9,0 ГОСТ 8732-78/Б 20 ГОСТ 8731-74 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием типа СЭК по ТУ 1396-001-45625200-2014 | м | 8.24
11 |  | Профиль U-образный, длина 1700 мм, ширина 50 мм, высота 32 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк | шт. | 31
12 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты / Опора 325-КХ-А11-ВСт3пс ОСТ 36-146-88 , m=17,4кг | шт | 1.1658
13 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты. Опора 325-КХ-А11-ВСт3пс / m=17.4 кг | шт | 1.1658
14 |  | Крышка лотка прямого 100, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Зажим крышки поясного типа 100x100, толщина 1,5 мм, исп.термодиф.цинк.- 4шт. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк.-8 шт. | шт. | 18
15 |  | Цинковая краска-спрей (400 мл) | шт. | 45
16 |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | шт | 1.9814
17 |  | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм / L=0,065м | компл. | 8
18 |  | Настенный светодиодный светильник 4 Вт, взрывозащищенный, IP66 | шт. | 2
19 |  | Разделитель лотковый безопасный 100 мм, длина 3000 мм, толщина 1,2 мм, исп.гор.цинк.Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 26
20 |  | Швеллеры № 12, марка стали Ст3пс / 12П | шт | 2.7042