## Sheet1
| № заявки | 728
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Швеллер 80х40 мм, L=2000 мм, S=2,5 мм | шт. | 45
2 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6,0 мм / 0,46 | шт | 16
3 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6,0 мм / L=0.46 | шт | 16
4 |  | Патрубки | шт | 19.6043
5 |  | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщина 40 мм | м | 10.197
6 |  | Изоляция K-Flex ST AL CLAD 022x09 | м.пог. | 80
7 |  | Задвижка клиновая, фланцевая с ручным управлением (маховик) из стали 20Л с температурой от минус 40 до плюс 425 °С с присоединительными размерами по ГОСТ 33259-2015, исполнение E/F с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс А ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Задвижка клиновая, PN=1,6 МПа, DN=100 мм 30с41нж Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015 Прокладки СНП по ГОСТ Р 52376-2005 Шпильки по ОСТ 26-2040-96 Гайки по ОСТ 26-2041-96 | компл. | 2
8 |  | Лента электроизоляционная термостойкая самослипающаяся резиновая радиационной вулканизации, ширина 26 мм, толщина 0,5-0,8 мм | кг | 21.68
9 |  | ЭкоИзол: КТ4,0 | м | 265.4
10 |  | Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, с ручным приводом, номинальный диаметр 200 мм / 19с16нж Затвор обратный, фланцевый из стали 20Л с температурой от минус 40 до плюс 425 °С с присоединительными размерами по ГОСТ 3326-86, исполнение E/F с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс С ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Затвор обратный, PN=1,6 МПа, DN=200 мм 19с16нж | шт | 1
11 |  | Анкер-шпилька Hilti HST М16х140/25 для использования в бетоне / прим. Hilti HST3 М20х170 | шт | 1
12 |  | Крышка лотка углового горизонтального поворота трассы на 90 градусов 100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 55
13 |  | Швеллеры № 18, марка стали Ст3пс / 18П | шт | 1.142
14 |  | Концевая кабельная муфта с болтовыми наконечниками для кабелей «нг-LS» с пластмассовой изоляцией до 1кВ, с броней, с количеством жил 4 шт., с сечением жилы 25/50 кв.мм. 4ПКТп(б)-1-25/50(Б) нг-LS | шт | 22
15 |  | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм / ДМ, 1, Рп, 910х2100(h), Г, Прб | шт | 2
16 |  | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм / ДМП, Г, Бпр, Оп, Л, Р, 910х2100(h) | шт | 2
17 |  | Лоток угловой горизонтальный поворота на 90 градусов 400x100 мм, толщина 1,2 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. ON04018U9012Z ON0000000815Z FK04300161PFT | шт. | 4
18 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, огнестойкий с количеством жил сечением 5х25 мм? ВВГнг(А)-FRLS 5х25-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 38
19 |  | Лоток угловой вертикальный внутренний на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.термодиф.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 11
20 |  | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 | м | 10.1