## Sheet1
| № заявки | 910
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (108- КХ-А11-ВСт3пс) | шт | 1
2 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки ПЭ -159х8-89х6 мм / L=0.13м | шт | 1
3 |  | Болт М6х20 | шт. | 656
4 |  | Болты оцинкованные диаметр 16 (18) мм / Болт М16 кл.5.6 | шт | 1
5 |  | Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой, Dном.=25 мм | шт. | 10
6 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм / 1500х1200 (Р=5400мм, пл.5,4м2/мп) | м | 1.08
7 |  | Крышка лотка углового вертикального внешнего поворота трассы на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт | 1
8 |  | Лента вентиляционная из ПВХ для кровли, ширина 100 мм /прим. Лента обмоточная, виниловая для кондиционеров, ширина 100 мм. | м | 15
9 |  | Трубный обжимной фитинг из нержавеющей стали, переходник, наружный диаметр трубки 8 мм - трубный переходник 12 мм | шт | 2
10 |  | Флажок Ф 25 | шт. | 67
11 |  | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5е, LSZH, 2 м, серый | шт. | 3
12 |  | Муфта соединительная труба-металлорукав 25 мм СТМ(Р)-25 | шт. | 8
13 |  | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм // Труба Ц-32х3,2 ГОСТ3262-75 | м | 3
14 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1800 мм / Переход прямоугольного сечения Тип5 600х300/400х250 L=300мм, 0,7мм, пл.0,63м2/шт | м | 0.63
15 |  | Хомут для крепления кабеля (трубы), наруж. диаметр закрепляемого кабеля (трубы) 50 мм, крепление М8 C439 У2 ТУ 3449-014-01395331-2011 | шт. | 49
16 |  | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х5 мм | шт | 1
17 |  | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 100 мм /Заглушка поворотная под прокладку овального сечения PN=10,0 МПа, DN=80 мм по Т-ММ-25-2017, материал сталь 20 по ГОСТ 1050-2013 L=0.045 | шт | 1
18 |  | Шайба увеличенная D10 | шт. | 570
19 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-57х4 мм L=0.075 | шт | 1
20 |  | Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 4х1,5 мм2 | м | 22