## Sheet1
| № заявки | 916
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Крышка лотка углового вертикального внутреннего поворота трассы на 45 градусов 100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. | шт. | 2
2 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х8-57х5 мм /0,075 | шт | 2
3 |  | Хомут для крепления кабеля (трубы), наруж. диаметр закрепляемого кабеля (трубы) 28 мм, крепление М8 | шт. | 49
4 |  | Муфта вводная для металлорукава 38 мм | шт. | 3
5 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, Ушко 03 ОСТ 108.643.01-80 | шт | 1
6 |  | Опоры железобетонные 32 мм (прим. Опора фиксирующая 32 мм, ТО-167-47-00: ж/б часть) | м | 1
7 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1800 мм / Переход с прямоугольного сечения на круглое сечение Тип 1-500х400/315-L=300, 0,7 мм пл.0,53м2/шт | м | 0.53
8 |  | Флюс АН-47 | кг | 17.004
9 |  | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, толщина покрытия 2 мм | м | 1
10 |  | Стяжка нейлоновая 600 мм | шт. | 128
11 |  | Швеллеры № 12, марка стали Ст3пс / 12П-100х46х4,5, L=1000, m=10,4кг/м | шт | 1
12 |  | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали класса А-I и А-II, диаметр до 6 мм | шт | 1
13 |  | Роликовые пружины постоянного давления, диапазон применения 12-25 мм | шт. | 46
14 |  | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 280 мм / ДК-100, ДК-125 | шт | 2
15 |  | Кабель с двумя многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок скрученными в сердечник, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий, без экранов, без брони. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – скрутка жил в сердечник, количество жил - 2, цвет оболочки - черный | м | 2
16 |  | Отвод круглого сечения 90°-250-R=250, 0,6 мм ГОСТ 14918-80 | шт | 3
17 |  | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней / Болт 1.1. М24х800 ВСт3пс2 | шт | 1
18 |  | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм // Металлорукав МРПИнг 20 NORD | м | 11
19 |  | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 45° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (57*4)l=0.059 | шт | 8
20 |  | Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр 89х3,5-57х3,0 мм /прим.Переход П Э-89-6,0х57-4,0 ГОСТ 17378-2001, L=0.075 | шт | 1