## Sheet1
| № заявки | 923
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Муфта соединительная труба-металлорукав 32 мм | шт. | 4
2 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями / С1-01, Н=0,9 | шт | 1
3 |  | Шпильки (М16х100, 8 шт/фланец) | кг | 2.24
4 |  | Тройник равнопроходный 1-33,7х3,2 (исполнение 1, DN25) (Сталь 20), ГОСТ 17376-2001 (L=0,12 м) | шт. | 1
5 |  | Крышка лотка углового вертикального внутреннего поворота трассы на 45 градусов 200 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 1
6 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм /0,075 | шт | 2
7 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты / 57-А11-ВСт3пс | шт | 1
8 |  | Хомут для крепления кабеля (трубы), наруж.диаметр закрепляемого кабеля (трубы) 34 мм, крепление М8 | шт. | 40
9 |  | Петля накладная / прим. петля усиленная Ролтек Д28 | шт | 8
10 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 160-160 мм / 10мм | шт | 1
11 |  | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной: 9 мм диаметром 12 мм /прим. K-Flex ST AL CLAD 12x09 | м | 0.5
12 |  | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (Опора фиксирующая ТО-167-19-00-02: кронштейн, скоба, швеллер ) | шт | 1
13 |  | Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ желто-зеленого цвета, сечением 1х6 мм2 | м | 26
14 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм / L=0.2м 31,665кг/м | м | 1
15 |  | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений / Деталь Д1Г | шт | 1
16 |  | Наконечник медный, луженый под опрессовку, сечением 185 кв.мм | шт. | 2
17 |  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.25 мм, лёгкая с протяжкой | м | 35
18 |  | UC-WMT (15x4) Пластина UniCard, с вставками для маркировочных гильз проводников PATG, PATO, 32 элемента, цвет: белый 819398 | пласт. | 2
19 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1300 мм / Переход прямоугольного сечения Тип1 400х250/300х250 L=300, 07 мм, пл.0,48м2/шт | м | 1
20 |  | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм / 57х5,0 L=0.15 | шт | 6