## Sheet1
| № заявки | 877
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Оповещатель световой адресный "Газ уходи" | шт. | 2
2 |  | Колено метрическое, клеевое НПВХ 90°, PN=1,6 МПа, DN=40 мм, d50/PVC-U/НПВХ, L=0.049м | шт. | 42
3 |  | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм / Х1, Х2 | шт | 1
4 |  | Заглушка П 377?10,0 ГОСТ 17379-2001 / 0,115 | шт | 1
5 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5 мм /0,37 | шт | 1
6 |  | Автоматический выключатель 1P, номинальным током 16 А, ВТХ характеристика С, с отключающей способностью 10 кА | шт. | 4
7 |  | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм / анкеры А-1, А-2 | шт | 1
8 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1200 мм / Переход прямоугольного сечения Тип 1-363х200/400х200 L=300, 0,7мм, пл.0,47м2/шт | м | 1.41
9 |  | Заглушка торцевая 100x100, толщина 1,2 мм, исп.термодиф.цинк | шт. | 4
10 |  | Тройник П с силикатно-эмалевым покрытием 89х6,0 ГОСТ 17376-2001 ТУ 1396-001-45625200- 2014 /0,23 | шт. | 1
11 |  | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | м | 1
12 |  | GAN 150 Накладка на стык крышки | шт. | 10
13 |  | Шпильки /1-1-М20-8gх120.35 ОСТ 26-2040-96, m=0,263кг | кг | 6.36
14 |  | Состав уплотнительный | кг | 16.56
15 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм / 12 мм | шт | 1
16 |  | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (Опора фиксирующая ТО-167-19-00: кронштейн, скоба, швеллер ) | шт | 1
17 |  | Флажок Ф Ф 25 У2,5 | шт. | 181
18 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, термический барьер из обмотки из слюдосодержащих лент, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 3х2,5 мм2 | м | 33
19 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм / 600х450, Р=2100мм, пл. 2,1м2/мп | м | 2.52
20 |  | Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм/0,065 | шт | 6