## Sheet1
| № заявки | 740
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Реле 2С-340 17243-00-00 | шт. | 4
2 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, бронированный, с количеством жил сечением 5х1,5 мм? ВБШвнг(А)-LS 5х1,5-1 ТУ 16.К71-310-2001 | м | 304
3 |  | Лоток угловой вертикальный вниз с разворотом вправо на 90 градусов 200x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 4
4 |  | Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ желто-зеленого цвета, сечением 1х6 мм2 | м | 1109
5 |  | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 120х80 мм, толщина стенки 5 мм (14,41 кг/п.м.) | м | 34.38
6 |  | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке СБВГнг-LS-10х2х0,9 ГОСТ Р 51312-99 | км | 1
7 |  | Кабель с девятью многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок скрученными в сердечник, с изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, без экранов, без брони. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – скрутка жил в сердечник, количество жил - 9 | м | 46
8 |  | Коробка соединительная монтажная: - 3 ввода под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 20 на нижней стороне коробки; - 1 ввод под небронированный кабель диаметром 11,3-19,9 мм с устройством крепления металлорукава РЗ-ЦПнг 25 на нижней стороне коробки. Количество клемм: 11 шт. Вид взрывозащиты: Exe | шт. | 6
9 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, скрученных в сердечник парами - 20 пар. С огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, без экранов, без брони. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, температура эксплуатации: от -50°С до +80°С. Сечение 0,5 мм2.. ИнСил-Анг(А)-FRLS 20x2x0,5 | м | 10
10 |  | Баки расширительные унифицированные, емкость до 3 м3 | шт | 2
11 |  | ИнСил-ОЭз-тснг(А)-FRLS 1x2х1,0 Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с одной парой, с фольгированным общим экраном, без брони, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, в теплостойком исполнении, с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, температура эксплуатации: от -50 °С до 150 °С, монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре не ниже минус 30 °С, cрок службы – не менее 40 лет. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 1, цвет оболочки - черный, внешним диаметром 6,5-13,9 мм | м | 60
12 |  | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 120х120 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 0.547
13 |  | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм (Полиэтилен высокого давления ПВД (ПЭВД) 15303-003, толщ.0,6мм-2 ckjz) | м | 152.7
14 |  | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: спокойная, № 16-18 (16Б1) | шт | 0.6295
15 |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 / для оборачивания | м | 704.188
16 |  | Термочехол защитный теплоизоляционный для задвижки фланцевой c электроприводом PN=1.6МПа DN=150мм V=0.05м3 | шт | 4
17 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0 мм / L=0,56м | шт | 4
18 |  | Прессшпан листовой, марка А | кг | 84.1806
19 |  | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм | шт | 10
20 |  | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 200 мм / Манжета 159/426А, тип II в комплекте со стяжными хомутами и крепежом | шт | 16