## Sheet1
| № заявки | 929
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Болт М6х20 | шт. | 419
2 |  | Тройник с разделителем (Т-образный отвод) 110х50 мм, АБС-пластик | шт. | 1
3 |  | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 24 мм / М24.7Н.25 m=0,133кг | кг | 9.576
4 |  | Болты с шестигранной головкой, диаметр 20 (22) мм / М20х55 | шт | 1
5 |  | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм // Отвод П 90-57х5,0 ГОСТ 17375-2001, L=0.118 | шт | 5
6 |  | Электроды с основным покрытием Э50А, диаметр 4 мм | шт | 1
7 |  | Герметик клей силиконовый | л | 0.5956
8 |  | Хомутик М8, 50 мм | шт. | 22
9 |  | Шпильки из жаростойкой стали /1-1-М12-8gх80.35 | кг | 1.748
10 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-57х4 мм / прим. П Э-108-6,0х57-4,0, L=0,08 | шт | 1
11 |  | PATG 1/15 Держатель маркировки проводника, закрытый, ширина 15 мм, для кабелей диаметром 1,5 - 2,5 мм 1013025 | шт. | 110
12 |  | Болт М8х40 | шт. | 152
13 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 4х1,5 мм ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 13
14 |  | Краски силикатные | кг | 2.025
15 |  | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 40 мм / нижний слой 400х400 8,8м х 5,5м=22ряд х 14ряд | шт | 3.08
16 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 800 мм / Отвод прямоугольного сечения 45°-200х200 L=100, 0,5 мм, Р=800мм, пл.0,22м2/шт | м | 1
17 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты / Опора 89-КХ-А11-20 ОСТ 36-146-88 , m=2,2кг | шт | 1
18 |  | Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 10 мм /Трубки теплоизоляционные толщина 9 мм внутренний диаметр 3/8" (9,52 мм) | м | 1
19 |  | Гайка шестигранная М6 | шт. | 1585
20 |  | Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 54 мм/прим Скоба 110 ГОСТ 24137-80 | шт | 11