## Sheet1
| № заявки | 670
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | шт | 81.94
2 |  | Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами / Клапан запорный, проходной, PN=1,6 МПа, DN=25 мм 15с65нж. Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015 L=0,038 | шт | 48
3 |  | Лоток неперфорированный 200х100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Пластина заземления ПТСЕ, толщина 1,5 мм. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Скоба 100 мм для крепления к полке, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 28
4 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и защитным покровом из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, бронированный, с количеством жил сечением 3х1,5 мм? ВБШвнг(А)-LS 3х1,5-1 ТУ 16.К71-310-2001 | м | 4710
5 |  | Приемник путевой ТРЦ ПП1 14/12 ТУ32ЦШ2765-92 36162-00-00-37 | шт. | 4
6 |  | Нетканый термоскрепленный геотекстиль: Геоспан ТС 90 | м | 649.805
7 |  | Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 100х63 мм / 8мм | шт | 6.2308
8 |  | Кабель с двенадцатью многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок скрученными в сердечник, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, с изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, без экранов, без брони. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – скрутка жил в сердечник, количество жил - 12, цвет оболочки - черный ИнСил-Азнг(А)-LS 12x1,0 | м | 320
9 |  | Реле 1Н-1350 ТУ32ЦШ2067-99 17235-00-00 | шт. | 42
10 |  | Колонка управления с маховиком КУ.1.Р.Ду200-В.0,8, ХЛ1 | шт | 16
11 |  | Соединитель поворотный угловой горизонтальный, высота 100 мм, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк | шт | 336
12 |  | Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6 5,8кг/1м2 | шт | 3.1987
13 |  | Кронштейн опорный, длина 330 мм, толщина 2,0 мм, нагрузка 2 кН, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 279
14 |  | Лоток тройниковый 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 49
15 |  | Трубы стальные O219х6,0 Ст.20 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием типа СЭКО по ТУ 1396-001-45625200-2014 | м | 80.34
16 |  | Профиль U-образный, длина 800 мм, ширина 50 мм, высота 32 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк | шт. | 189
17 |  | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами оболочке с водоблокирующим заполнением, с диаметром жилы 0,9 мм., СБВБПу ТУ 16.К71-353-2005 СБВБПу ТУ 16.К71-353-2005 24х2х0,9 | км | 0.85
18 |  | Кабель с одиннадцатью многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок скрученными в сердечник, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий, без экранов, без брони. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – скрутка жил в сердечник, количество жил - 11, цвет оболочки - синий ИнСил-Азнг(А)-FRLS 11x1,0 i | м | 231
19 |  | Лоток неперфорированный 200х100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Пластина заземления ПТСЕ, толщина 1,5 мм. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Скоба 100 мм для крепления к полке, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 27
20 |  | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм/0,64 | шт | 22