## Sheet1
| № заявки | 731
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 60 мм, толщина стенки 3,0 мм/прим. 57х5,0 | м | 84.357
2 |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м | 885.206
3 |  | Лоток угловой вертикальный внешний на 90 градусов 200x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 10
4 |  | Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-1000 | м | 1
5 |  | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений / ЛГВ 45-18.9 | шт | 1
6 |  | Диффузор потолочный прямоугольный регулируемый из алюминиевого профиля, размер 600х600 мм / Диффузор 4АПР 600х600 | шт | 17
7 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты Опора 89-КХ-А11-ВСт3пс / m=2,2кг | шт | 1
8 |  | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм / Ва1, Ва2 | шт | 0.917
9 |  | Крышка лотка прямого 100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Зажим крышки поясного типа, толщина 1,5 мм, исп.термодиф.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк | шт. | 7
10 |  | Втулка под фланец Ру=1,25 МПа ПЭ100 O355 | шт | 8
11 |  | Угол горизонтальный лестничный для поворота на 90° несущий c возможностью установки донного основания, толщина не менее 1,5 мм, радиус поворота R=600, ширина 300 мм, высота 100 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 2 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. | шт. | 2
12 |  | Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами (Клапан запорный, проходной, фланцевый с ручным управлением из стали 20 с температурой от минус 40 до плюс 425 °С присоединительными размерами по ГОСТ 33259-2015, исполнение E/F с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Герметичность затвора - класс А ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69. Рабочая среда – опасная, взрывопожароопасная, токсичная. В составе: Клапан запорный, проходной, PN=1,6 МПа, DN=25 мм 15с65нж Фланцы, исполнение E/F по ГОСТ 33259-2015) | шт | 6
13 |  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 4х2,5 мм2 | м | 564
14 |  | Герметик тиоколовый У-30М / прим. тиолоковый герметик Сазиласт 52 (расход 0,64 кг/п.м. при толщине 20 мм) | кг | 147.2
15 |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм L=0.055 | шт | 29
16 |  | Комплект кронштейнов д/крепления мачты с выносом 160 мм (3 яруса) | шт. | 6
17 |  | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 5 мм / ПВЛ506 | шт | 0.599
18 |  | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами / Болт 1.1М20х710 ВСт3пс2 | шт | 1
19 |  | Термочехол защитный теплоизоляционный для приборов КИПиА PN=1.6МПа DN=250мм FT-1301 V=0.35м3 | шт | 1
20 |  | Гильзы соединительные | шт | 0.69986