## Sheet1
| № заявки | 880
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Крышка лотка углового горизонтального поворота трассы на 45 градусов 100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 4
2 |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм | шт | 1
3 |  | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 450 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм / ответные фланцы задвижки | компл. | 1
4 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 20-60 мм / 36мм | шт | 1
5 |  | Геомембрана, толщина 2,0 мм / Tefond PLUS | м | 7.59
6 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ | шт | 1
7 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями С1-06. Н=2,4) | шт | 1
8 |  | Шнур оптический армированный бронированный duplex LC/UPC-LC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 15м ШОС-ARM-2x3.0-2LC/U-2LC/U-SM(A1)-15м-LSZH-WH | шт. | 2
9 |  | Масло антраценовое | шт | 1
10 |  | Трубка полихлорвиниловая | кг | 7.3185
11 |  | Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ | шт | 1
12 |  | Шпильки/ Шпильки 1-1-М16-8gх90.35 ОСТ 26-2040-96 | кг | 6
13 |  | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 5.98
14 |  | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 500х500 мм | шт | 1
15 |  | Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 125х80 мм / 8мм | шт | 1
16 |  | Отводы 90 °C радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 2,3 мм / П 90-32х3,5 мм, L=0,059 | шт | 39
17 |  | Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 125х80 мм / прим. 125х60х6 | шт | 1
18 |  | Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10х100 мм | шт | 1
19 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм / 7мм | шт | 1
20 |  | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 4,0 мм /прим. 32х3,5 | м | 5.441