## Sheet1
| № заявки | 788
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм / Фп-1 | шт | 1
2 |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-9 мм / 8мм С245-4 | шт | 1
3 |  | Кронштейн опорный, длина 330 мм, толщина 2,0 мм,нагрузка 3 кН, исп.гор.цинк. Комплект метизов,исп.термодиф.цинк | шт. | 8
4 |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм / Сп-1 | шт | 1
5 |  | Пистолет для двухкомпонентной пены | шт | 1
6 |  | Пистолет для двухкомпонентной пены DN1202 | шт. | 1
7 |  | Трубка-миксер для двухкомпонентной пены | шт | 1
8 |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм / 6мм, 8мм | шт | 1
9 |  | Сетка арматурная сварная / С-1 | шт | 1
10 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с четырьмя скрученными в сердечник парами, с изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, без экранов, без брони. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 4, цвет оболочки - черный | м | 16
11 |  | Переход фланцевый ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм / 0,095м | шт | 1
12 |  | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | шт | 576
13 |  | Шпатлевка масляно-клеевая | шт | 1
14 |  | Обратный клапан Тюльпан-1-500х800-В-0 | шт | 1
15 |  | Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п, бетон B15, объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг | шт | 29
16 |  | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм/0,23 | шт | 8
17 |  | Труба б/ш 22х3 (Сталь 20), ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8732-78 | м | 8
18 |  | Химический анкер Hilti HIT-HY 270 для кирпичной кладки, упаковка 330 мл | шт. | 1
19 |  | Лоток угловой горизонтальный поворота на 45 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 4
20 |  | Лоток угловой горизонтальный поворота на 45 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 4