## Sheet1
| № заявки | 861
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Мастика битумно-резиновая: МБР-65 изоляционная (ГОСТ 15836-79) / для гидроизоляции наружной поверхности колодца | шт | 1
2 |  | Панель двухрядная для пайки на 20 лепестков ПП-20 24169-00-00 | шт. | 5
3 |  | Скоба С1 16072-56-00 | шт. | 5
4 |  | Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 ст20 ГОСТ 8731-74 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием типа СЭК по ТУ 1396-001-45625200- 2014 | шт | 2.06
5 |  | Шнур ШОС-SM/2.0 мм-FC/UPC-FC/UPC-2.0 м ССД HS | шт | 8
6 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, Тяга с серьгой 03 ОСТ 108.632.02-80 | шт | 1
7 |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты / Опора 108-КХ-А11-ВСт3пс, m=5,4кг | шт | 1
8 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6,0 мм (0,23 п.м.) | шт | 3
9 |  | Анкерный болт с гайкой М10х75, исп. термодиф.цинк. | шт. | 18
10 |  | Замазка уплотнительная Замазка мастикой 10% нефтяного битума М-IV и 30% порошка из асбестового волокна | кг | 23.74
11 |  | Вода химически очищенная | м | 40.672
12 |  | Пробки П-М27х2 | шт | 80
13 |  | Петля накладная | шт | 36
14 |  | Сетка арматурная сварная / С-1, С-2, С-4 | шт | 1
15 |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х8-108х4 мм 273*7-108*4 /0,14 | шт | 2
16 |  | Кабель силовой с медными жилами, бронированный стальными оцинкованными лентами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, с количеством жил сечением 3х1,5 мм2 | м | 70
17 |  | Устройство защиты от перенапряжений УЗП1РУ-1000 ТУ 3428-011-48277544-2008 | шт. | 4
18 |  | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 4
19 |  | Шайба с узкими полями М8, нержавеющая сталь | шт. | 1610
20 |  | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений / Серия 1.450.3-7.94,в.2 ЛГВ45-6.9 | шт | 1