## Sheet1
| № заявки | 723
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм | шт | 0.58826
2 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м | 85.3386
3 |  | Труба стальная с силикатно-эмалевым покрытием типа СЭК по ТУ 1396-001-45625200-2014 ГОСТ 10704-91 89х4,0 | м | 28.84
4 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с двумя скрученными в сердечник парами, с фольгированным общим экраном, без брони, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, в теплостойком исполнении, с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, температура эксплуатации: от -50 °С до 150 °С, монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре не ниже минус 30 °С, cрок службы – не менее 40 лет. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 2, цвет оболочки - черный, внешним диаметром 11,3-19,9 мм | м | 50
5 |  | Уайт-спирит | кг | 917.054
6 |  | Лоток угловой вертикальный внешний на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.термодиф.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 13
7 |  | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 3,0 мм / прим. 45х3,5 | м | 140.286
8 |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм / 8мм, 6мм | шт | 0.958
9 |  | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х7,0 мм L=0.555 | шт | 7
10 |  | Реле АСШ2-12 24305-00-00 | шт. | 4
11 |  | Автоматический выключатель 3P с номинальным током 630 А, с током расцепителя 630 А, с расцепителем типа LSI, стационарной установки | шт. | 1
12 |  | Лоток неперфорированный 400х100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Пластина заземления ПТСЕ, толщина 1,5 мм. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Скоба 100 мм для крепления к полке, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 3
13 |  | Лоток неперфорированный 400х100 мм, длина 3000 мм, толщина металла 1,2 мм, исп.гор.цинк. Пластина заземления ПТСЕ, толщина 1,5 мм. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Скоба 100 мм для крепления к полке, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 3
14 |  | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии с рисунком многоцветная без завала | м | 44.5
15 |  | Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 400 мм | шт | 1.2
16 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм (75х6) | шт | 1.2513
17 |  | Лоток Л2а-8, бетон B15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 8,22 кг / Л12д-8 0,24м3 | шт | 13
18 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 125х125 мм / 125х8 | шт | 0.965
19 |  | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 400 мм / ТМ 90-09 57,3кг | шт | 2
20 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм | м | 100.7