## Sheet1
| № заявки | 865
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 1 1/2"х1 1/2", номинальный диаметр 40 мм Клапан обратный прямоточный латунный муфтовой Ду=40,Ру=16 | шт | 2
2 |  | Прокладки паронитовые | кг | 14.2236
3 |  | Огнестойкая пена DF, баллон, 740 мл DF1201 | баллон | 2
4 |  | Пена однокомпонентная огнезащитная, 740 мл | шт. | 2
5 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (350х250) | м | 3.6
6 |  | Люк чугунный легкий / Люк чугунный Л (А15)-К.1-80 | шт | 1
7 |  | Люк чугунный легкий /Люк чугунный Л (А15)-К.1-60 | шт | 1
8 |  | Эмаль ХВ-1100, синяя | шт | 1
9 |  | Эмаль ХВ-1100, белая | шт | 1
10 |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм | шт | 1
11 |  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, толщиной 0,6 мм o355 ГОСТ 14918-80 | м.пог. | 5
12 |  | Эмаль ХВ-1100, серая | шт | 1
13 |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 80х80 мм | шт | 1
14 |  | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 | м | 6.426
15 |  | Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм Вентиль из сапополимера пропилена "Рандом соплополимер (PPRC)20 | шт | 6
16 |  | Праймер НК-50 | кг | 175.164
17 |  | Сталь круглая / 18мм | шт | 1
18 |  | Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, угол 90°, 60°, 45° (отвод 89*5=45град)*0,094 | шт | 13
19 |  | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе (при штрабе 25 мм*25 мм 1,5 кг/п.м) 10мп | кг | 15
20 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм прим.. Тройник 45°,D=110ПП /0 ,353 | шт | 7