## Sheet1
| № заявки | 962
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Бумага оберточная, А, в рулонах | кг | 70
2 |  | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм / L=0,45м | шт | 8
3 |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 14 мм | шт | 1
4 |  | Горячеоцинкованный круглый проводник ?8 мм, 50 кг/ 127 м | м | 55
5 |  | Кабель электрический силовой бронированный, с медными жтлами, в полиэтиленовой изоляции в утолщенной полиэтиленовой оболочке 0,66 кВ ВБШВ 2х16мм ТУ 16-705.499-2010 | км | 1
6 |  | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 12
7 |  | Перемычка | шт. | 29
8 |  | Краска масляная готовая к применению для внутренних работ МА-22, бежевая, голубая, светло-серая | шт | 1
9 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) | м | 1.377
10 |  | Люк чугунный легкий / Люк Л(А15)-К.1-60 | шт | 2
11 |  | Люк чугунный легкий / Люк Л(А15)-К.1-80 | шт | 2
12 |  | Люк чугунный легкий / Люк чугунный для колодца, Л (А15) - К.8-60 ГОСТ 3634-99 | шт | 2
13 |  | Шпильки (М16х80, 12 шт/фланец) | кг | 17.208
14 |  | Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 110 мм | шт | 1.48
15 |  | Шпильки / 1-1-М24-8gх160.35 m=0,475кг | кг | 17.1
16 |  | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, тип АЗЕ 100, диаметр 200 мм | шт | 1
17 |  | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМР, размером 200х200 мм | шт | 5
18 |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 500 мм / отвод д.355мм, пл.0,8м2/шт | м | 4
19 |  | Заглушка торцевая 200x100 мм, толщина 1,2 мм, исп.гор.цинк | шт. | 7
20 |  | Уголок монтажный 70х50 мм, ширина 40 мм, толщина металла 5 мм, размер перфорации 13х32 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | шт. | 12