## Sheet1
| № заявки | 1032
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм / тм89-6 | шт | 1
2 |  | Труба б/ш 32х3,5 (Сталь 20), ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8732-78 | м | 12
3 |  | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм | м | 14.112
4 |  | Концевая кабельная муфта, не поддреживающая горение, для 5-жильного кабеля без брони, с болтовыми наконечниками, для сечения жил 150/240 | шт. | 2
5 |  | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм | м | 13.88
6 |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм / ?90x4,0 L=750 | м | 18
7 |  | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм Тройник O159х4,5-108х4,0 Ст12Х18Н10Т /0.37 | шт | 4
8 |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм / Тр-1 | м | 4.8
9 |  | Лоток угловой горизонтальный поворота на 90 градусов 200x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк. | шт. | 2
10 |  | Лоток угловой горизонтального поворота на 90 градусов 200x100, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель 100, толщина 1,5 мм, исп.термодиф.исп. -2 шт. Комплект метизов, исп.термодиф.исп. -8 шт. | шт. | 2
11 |  | Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ желто-зеленого цвета, сечением 1х6 мм2 | м | 356
12 |  | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм (Полиэтилен высокого давления ПВД (ПЭВД) 15303-003, толщ.0,6мм-2сл) | м | 49.59
13 |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями С1-0,3 Н=1,5) | шт | 1
14 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм / 800х500 (Р=2600мм, пл.2,6м2/мп) | м | 11.96
15 |  | Соединитель переходной, ширина перехода 200 мм, высота 100 мм, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. ON0200003212Z FK04300161PFT | шт. | 6
16 |  | Лоток тройниковый вертикальный вниз с разворотом на 90 градусов 100х100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк ON01018TR010Z ON0000000815Z FK04300161PFT | шт. | 2
17 |  | Труба метрическая напорная гладкая НПВХ, PN=1,6 МПа, DN=10 мм, серия S 6.3, SDR 13.6 12х1,0/PVC-U/НПВХ | м.пог. | 348.8
18 |  | Крышка лотка тройникового 200, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк | шт. | 4
19 |  | Крышка лотка тройникового 200 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк KL02000T0010Z | шт. | 4
20 |  | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 60х40 мм, толщина стенки 5 мм | м | 23.48