## Sheet1
| № заявки | 1049
№ п/п. | Партномер производителя | Наименование товара | Кол-во* | Ед.изм.
1 |  | Профиль U-образный, длина 1100 мм, ширина 50 мм, высота 32 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк | шт. | 12
2 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с одной парой, с фольгированным общим экраном, без брони, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, в теплостойком исполнении, с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, температура эксплуатации: от -50 °С до 150 °С, монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре не ниже минус 30 °С, cрок службы – не менее 40 лет. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 1, цвет оболочки - черный, внешним диаметром 6,5-13,9 мм | м | 50
3 |  | Профиль U-образный, длина 2100 мм, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина 4 мм, исп.гор.цинк | шт. | 3
4 |  | Кабель 3/8", 50 Ом | м | 30
5 |  | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений (серия 1.450.3-7.94, в.2, лестница ЛГВ45-24.9 ) | шт | 1
6 |  | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений / Серия 1.450.3-7.94,в.2 ЛГВ 45-24.9 | шт | 1
7 |  | Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами / Клапан запорный, проходной, PN=1,6 МПа, DN=25 мм 15с66нж | шт | 4
8 |  | Профиль U-образный, длина 1200 мм, ширина 50 мм, высота 32 мм, толщина 2,5 мм, исп.гор.цинк | шт. | 12
9 |  | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм (Полиэтилен высокого давления ПВД (ПЭВД) 15303-003, толщ.0,6мм) | м | 126.641
10 |  | Бензин-растворитель | кг | 542.1512
11 |  | Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с тремя парами, с фольгированным общим экраном, без брони, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, с огнестойкой изоляцией и оболочкой из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий. Стойкий к воздействию воды, солнечного излучения, эпизодическому воздействию масла, бензина и дизельного топлива, монтажным изгибам, вибрационным нагрузкам, ударным нагрузкам, линейным нагрузкам, растяжению, воздействию инея, соляного тумана, плесневых грибов, динамическому воздействию пыли, температура эксплуатации: от -50 °С до 110 °С, монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре не ниже минус 30 °С, cрок службы – не менее 40 лет. Сечение токопроводящей жилы 1,0 мм?, группировка жил – парами, количество пар - 3, цвет оболочки - черный, внешним диаметром 11,3-19,9 мм ИнСил-ОЭзнг(А)-FRLS 3x2x1,0 | м | 27
12 |  | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-14, диаметр патрубка 400 мм | шт | 2
13 |  | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами / Болт 2.1 М24х1000 Ст3пс2 | шт | 1
14 |  | Донное основание лотка неперфорированное, ширина 300 мм, длина 3000 мм, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп. термодиф.цинк. | шт. | 4
15 |  | Крышка лотка углового горизонтального поворота трассы на 90 градусов 200 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. | шт. | 15
16 |  | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм / Ц-Р-25х3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 106
17 |  | Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки с квадратной ячейкой, диаметр проволоки 1,2 мм / прим. Сетка 2-25-2,0-0 | м | 94.531
18 |  | Лоток угловой вертикальный внешний на 90 градусов 100x100 мм, толщина 1,0 мм, исп.гор.цинк. Соединитель, толщина 1,5 мм, исп.гор.цинк. Комплект метизов, исп.термодиф.цинк ON01018V9010Z ON0000000815Z FK04300161PFT | шт. | 7
19 |  | Коробка клеммная взрывозащищенная распределительная (заглушка в комплекте) | шт. | 8
20 |  | Профиль Z-образный 32х40х32, L=2000мм, S=2,0 мм | шт. | 48